## Sheet1
Average
| 0 | 0.061686 | 0.054162 | 0 | 0.074319 | 0.0085435 |  | 0.039742
| 0.2 | 0.0057233 | 0 | 0.014056 | 0.02446 | 0.13554 |  | 0.035957
| 0.4 | 0.1328 | 0 | 0.051662 | 0.098344 | 0.21801 |  | 0.10016
| 0.6 | 0.093203 | 0.13697 | 0.35954 | 0.26748 | 0.14251 |  | 0.19994
| 0.8 | 0.28031 | 0.1921 | 0.48388 | 0.398 | 0.33688 |  | 0.33823
| 1 | 0.35668 | 0.38306 | 0.67424 | 0.31521 | 0.62886 |  | 0.47161
| 1.2 | 0.67244 | 0.5078 | 0.5654 | 0.73807 | 0.66349 |  | 0.62944
| 1.4 | 0.81734 | 0.71778 | 0.80088 | 0.77115 | 0.89438 |  | 0.80031
| 1.6 | 0.83604 | 0.91859 | 1.0848 | 0.81539 | 0.76109 |  | 0.88319
| 1.8 | 0.90254 | 0.7672 | 1.1193 | 0.99275 | 1.0247 |  | 0.9613
| 2 | 0.95853 | 0.87199 | 0.99498 | 1.1045 | 0.99265 |  | 0.98452
Q8 | Full scale input |  | 2
| Terminal point |  | Gradient | 0.47239 |  | C | 0.039742
| 0 | 0.039742
| 0.2 | 0.13422
| 0.4 | 0.2287
| 0.6 | 0.32318
| 0.8 | 0.41765
| 1 | 0.51213
| 1.2 | 0.60661
| 1.4 | 0.70109
| 1.6 | 0.79557
| 1.8 | 0.89004
| 2 | 0.98452
Q7 | Linearity
| Diff |  | Max Diff | 0.12854
| 0 |  | Max Out | 0.98452
| 0.098263 |  | Linearity | 13.0556
0.12854
0.12324
0.07942
0.040521
0.022828
| 0.099218 | [14 empty] | Notes:
| 0.087622 | [14 empty] | Take difference of maximum and minimum sensor output at one data point. Average it to get numerator.
0.071252
0
Q9 | Max Sensitivity | [7 empty] | Q10 | Repeatability
| X | Average | Gradient | [6 empty] | Max | Min | Diff | Avg Diff | Full range
| 0 | 0.039742 |  |  | Max Sensitivity |  | 0.85434 |  |  | 0.074319 | 0 | 0.074319 | 0.24183 | 1.1193 | Repeatability | 21.6061
| 0.2 | 0.035957 | -0.018927 | [6 empty] | 0.13554 | 0 | 0.13554
| 0.4 | 0.10016 | 0.32103 | [6 empty] | 0.21801 | 0 | 0.21801
| 0.6 | 0.19994 | 0.49889 | [6 empty] | 0.35954 | 0.093203 | 0.26634
| 0.8 | 0.33823 | 0.69147 | [6 empty] | 0.48388 | 0.1921 | 0.29177
| 1 | 0.47161 | 0.66688 | [6 empty] | 0.67424 | 0.31521 | 0.35903
| 1.2 | 0.62944 | 0.78913 | [6 empty] | 0.73807 | 0.5078 | 0.23027
| 1.4 | 0.80031 | 0.85434 | [6 empty] | 0.89438 | 0.71778 | 0.1766
| 1.6 | 0.88319 | 0.41441 | [6 empty] | 1.0848 | 0.76109 | 0.32373
| 1.8 | 0.9613 | 0.39054 | [6 empty] | 1.1193 | 0.7672 | 0.35209
| 2 | 0.98452 | 0.11613 | [6 empty] | 1.1045 | 0.87199 | 0.23247